Регламент технического обслуживания

“Программный комплекс удаленного мониторинга и контроля за работой медицинского оборудования с предиктивным механизмом выявления наступления неисправностей”

Москва

2024

Содержание

Содержание	2

1. Введение	3

2. Обеспечение процесса функционирования	4

3. Характеристики программного обеспечения	4

4. Технология сопровождения	5

4.1. Общие сведения	5

4.2. Сопровождение БД объекта обслуживания	6

4.3. Порядок отслеживания замечаний, ошибок	8

4.4. Организация работ по внедрению изменений	8

4.5. Организация устранения проблем пользователей Системы	9

5. Режимы работы объекта обслуживания	9

6. Указания о действиях в разных режимах	10

6.1. Нормальный режим	10

6.2. Аварийное отключение оборудования	11

6.3. Пуск/остановка Систем	12

7. Меры безопасности	13

8. Требования к квалификации пользователей	14

9. Порядок проведения профилактических работ для сервера приложений	15

10. Порядок проведения профилактических работ для сервера СУБД	16

11. Рекомендации по обеспечению отказоустойчивой инфраструктуры для системы	17

12. Параметры качества функционирования Комплекса	18

13. Перечень принятых сокращений	19

- Введение

Настоящий Регламент определяет состав, содержание и параметры качества выполнения мероприятий по сопровождению и техническому обслуживанию Программного комплекса удаленного мониторинга и контроля за работой медицинского оборудования с предиктивным механизмом выявления наступления неисправностей” (далее - Комплекс)

Сопровождение и техническое обслуживание Комплекса осуществляются с целью обеспечения его устойчивого функционирования и развития. Объектами сопровождения и технического обслуживания Комплекса являются его подсистемы и компоненты выполняющие как ключевую функциональную роль, так и вспомогательную роль.

- Обеспечение процесса функционирования

Для корректного функционирования комплекса должны быть обеспечены как минимум следующие условия коммуникационно-технических и организационных средств:

- Комплекс должен быть непрерывно доступен для приема запросов через сеть Интернет

- Модули и составные части должны функционировать на серверах, расположенных на территории РФ

- Консультационной поддержки по вопросам технического обслуживания интеграционных шлюзов и подсистем

- Мониторинг работы узлов систем Комплекса

- Резервное копирование файлов, баз данных и программных файлов

- Характеристики программного обеспечения

Программное обеспечение серверной стороны Комплекса включает

- Операционная система: Debian 12.

- Необходимое программное обеспечение:

- комплект разработчика приложений на языке PHP Laravel8;

- веб-сервер NGINX;

- СУБД PostgreSQL. Сервер баз данных может быть установлен на другом компьютере (это рекомендуемый режим для создания более производительных конфигураций).

- Технология сопровождения

  - Общие сведения

Функции по сопровождению и эксплуатации Системы заключаются в следующем:

- Подготовка и реализация модификаций Системы;

- Оперативное восстановление работоспособности Системы после сбоев (только в случаях сбоев, возникающих в самом программном обеспечении системы);

- Оперативное рассмотрение обращений сотрудников

- Сопровождение аппаратной части ПТК в части серверов.

- Обеспечение работоспособности и доступности аппаратной части серверов Системы.

- Сопровождение системного ПО серверов Системы:

  - Установка ОС и пакетов обновлений на сервер Системы.

  - Восстановление ОС после сбоя;

- Резервное копирование БД и ПО Системы.

- Резервное копирование базы данных Системы.

- Мониторинг компонентов ПТК:

  - мониторинг сервера Системы: свободное место, запущенные процессы;

  - информирование ответственных в соответствии с типом возникшей ошибки;

  - информирование организации-разработчика Системы об инцидентах;

  - Перезапуск сервера эксплуатации Системы в случае сбоя.

- Управление пользователями административного интерфейса Системы.

- Сопровождение аппаратной части ПТК Системы в части клиентских устройств

- Обеспечение работоспособности и доступности аппаратной части ПК пользователей, администраторов.

- Сопровождение системного ПО рабочих станций пользователей, администраторов, операторов:

- установка ОС и пакетов обновления ОС на ПК. Восстановление ОС после сбоя.

- установка браузеров на ПК пользователей, операторов.

- Хранение дистрибутивов, предоставленных организацией-разработчиком, в специально отведенном помещении Оператора Системы.

- Координирование процесса установки новых версий и пакетов обновления ПО Системы, обеспечение взаимодействия всех сторон, участвующих в процессе. Формирование рекомендаций по установке модификации на полигон эксплуатации или ее доработке.

- Управление пользователями Системы.

- Согласование заявок на предоставление доступа к Системе

  - Сопровождение БД объекта обслуживания

Файлы базы данных Системы должны находиться на устройствах хранения с высокой степенью отказоустойчивости, защищенных от перебоев питания в электрической сети управляемыми источниками бесперебойного питания. Ресурс источника питания должен обеспечить автономную работу, достаточную по времени для оповещения ответственного и корректного выключения сервера.

Все файлы промышленной базы данных подлежат обязательному включению с систему резервного копирования.

Резервное копирование должно выполняться не реже, чем по следующему расписанию:

| Полный бэкап базы | 1 раз в сутки в период наименьшей активности пользователей |
| --- | --- |
| Лог транзакций | Каждые 30 минут |

Файлы с резервной копией должны находиться на физическом носителе, отличном от носителя оригинала базы данных. Желательно расположение его в другом помещении.

Ответственный за резервное копирование обязан ежедневно просматривать отчеты о создании копий и незамедлительно реагировать на сообщения о сбоях, устранять неполадки.

Хранению подлежат следующие копии базы данных со сроком давности:

- 3 месяца;

- 1 месяц;

- 1 неделя;

- предыдущий день;

- актуальная база.

Таким образом, для восстановления должны быть доступны 5 вариантов базы данных.

Защита базы данных от несанкционированного доступа должна обеспечиваться:

- аутентификацией пользователя при входе в систему;

- разграничением прав доступа к объектам систему в соответствии с реализованной ролевой моделью.

Порядок восстановления базы данных (восстановление БД производится стандартными средствами сервера БД):

- Восстановить последнюю копию полного бэкапа БД.

- Восстановить логи транзакций, созданных позднее полного бэкапа до требуемого момента восстановления.

- Проверить целостность БД стандартными средствами сервера БД

- Подключить БД к серверу приложений.

- Убедиться в работоспособности системы.

  - Порядок отслеживания замечаний, ошибок

Мониторинг ПТК и ПО Системы выполняется следующими способами:

- с помощью средств логирования деятельности ОС сервера соответствующей системы;

- с помощью журналов, доступных для просмотра администратору соответствующей системы.

  - Организация работ по внедрению изменений

Установка новых версий системного ПО или пакетов обновлений системного ПО Системы должна осуществляться силами отдела разработки

  - Организация устранения проблем пользователей Системы

При возникновении сбоев в работе Системы пользователи должны обращаться в службу поддержки соответствующей системы.

- Режимы работы объекта обслуживания

Системы поддерживают следующие режимы работы:

- Нормальный режим работы – все устройства работают корректно в соответствии с правилами проверки функционирования.

- Режим пуска/останова – особый режим работы, инициируемый ответственными за обслуживание Системы. Характеризуется большой вероятностью нарушения корректной работы Системы и соответствующими подготовительными мерами.

- Аварийное отключение – режим внезапного выхода из строя программной или аппаратной составляющей соответствующей системы.

Регламент работы серверной части КТС объекта обслуживания в нормальном режиме работы представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Регламент работы серверной части КТС в нормальном режиме

| День недели | Регламент работы |
| --- | --- |
| Понедельник | Круглосуточная работа. |
| Вторник | Круглосуточная работа. |
| Среда | Круглосуточная работа. |
| Четверг | Круглосуточная работа. |
| Пятница | Круглосуточная работа. |
| Суббота | Круглосуточная работа. |
| Воскресенье | Круглосуточная работа. |

Регламент работы клиентской части КТС объекта обслуживания пользователя в нормальном режиме работы представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Регламент работы рабочего места пользователя в нормальном режиме

| День недели | Регламент работы |
| --- | --- |
| Понедельник | Работа не более 14 часов в сутки. |
| Вторник | Работа не более 14 часов в сутки. |
| Среда | Работа не более 14 часов в сутки. |
| Четверг | Работа не более 14 часов в сутки. |
| Пятница | Работа не более 14 часов в сутки. |
| Суббота | Работа по мере необходимости. |
| Воскресенье | Работа по мере необходимости. |

- Указания о действиях в разных режимах

  - Нормальный режим

В нормальном режиме функционирования КТС проводятся следующие работы:

- ежедневный мониторинг серверной части КТС;

- работы по обслуживанию БД (см. документ «Руководство администратора»);

- профилактические работы по поддержанию работоспособности рабочего места пользователя (проводятся по мере необходимости).

  - Аварийное отключение оборудования

Работы по восстановлению работоспособности Системы проводятся в оперативном режиме и могут включать в себя следующие мероприятия:

- восстановление сбоев аппаратной части (замена жестких дисков, оперативной памяти и т.д.);

- восстановление операционной системы;

- восстановление серверной части соответствующей системы;

- восстановление базы данных соответствующей системы.

Точный список мероприятий определяется в конкретной ситуации в зависимости от характера аварии.

В таблице 6 приведены типовые действия при обнаружении основных видов неисправностей КТС Системы.

Таблица 6 -  Работы в аварийном режиме

| Описание неисправности | Действия |
| --- | --- |
| При наличии шума вентиляторов | Вызвать обслуживающий персонал поставщика оборудования. |
| При выходе диска из строя | Заменить диск на резервный. Пополнить запас резервных дисков. |
| Недостаток дискового пространства | Выяснить причины заполнения дисков – по возможности устранить причину. При невозможности освобождения места перенести часть файлов на другие диски (других серверов, на файловое хранилище). |
| При выходе других компонентов серверной части КТС из строя | При наличии гарантийного или послегарантийного обслуживания вызвать обслуживающий персонал поставщика оборудования. |

  - Пуск/остановка Систем

Плановые работы по внесению изменений в серверную часть КТС проводятся в часы отсутствия активности пользователей в Системе с обязательным предварительным уведомлением о времени и продолжительности проведения работ.

Порядок проведения работ:

- Отключение общего доступа пользователей к серверной части КТС (выполняется средствами операционной системы).

- Резервное копирование базы данных на отдельный носитель (выполняется в соответствии с инструкцией по обслуживанию БД).

- При необходимости резервное копирование системных файлов соответствующей системы и другой критически важной информации (выполняется средствами операционной системы и/или ПО резервного копирования).

- Отключение серверной части КТС при необходимости внесения изменений в аппаратную часть.

- Проведение плановых работ (изменение программной или аппаратной части).

- Проверка правильности функционирования серверной части КТС (выполняется в соответствии с п. 3.3).

- Запуск системы и проверка основных режимов работы системы (см. документ «Руководство администратора»).

- Подключение пользователей к работе с Системой (выполняется средствами операционной системы).

Для проведения вышеуказанных работ требуется персонал, обладающий достаточным уровнем квалификации, желательно подтвержденным соответствующими сертификатами, по администрированию используемого КТС.

- Меры безопасности

Все работы по обслуживанию и эксплуатации комплекса технических средств Системы (монтажу, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонту технических средств) должны соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, защите от воздействий электрических полей и электромагнитного излучения, пожарной безопасности, а также охраны окружающей среды согласно следующим документам:

- Требования по безопасности используемых средств вычислительной техники - по ГОСТ 25861-83.

- Требования по безопасности используемых электротехнических изделий - по ГОСТ 12.2.007.0-75.

- Нормы пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

Для обеспечения надежного и безопасного функционирования КТС требуется соблюдение регламентных работ, предусмотренных для нормального режима функционирования.

- Требования к квалификации пользователей

К работе с серверной частью КТС систем допускаются сотрудники, имеющие высокую специальную квалификацию, в частности:

- администрирование ОС семейства Linux;

- администрирование NGINX;

- администрирование PostgreSQL;

- язык написания SQL запросов.

- Порядок проведения профилактических работ для сервера приложений

Профилактические работы с сервером приложений выполняются ответственной за эксплуатацию Комплекса службой и включают следующий набор работ:

- Регламентная перезагрузка сервера

- Мониторинг доступного дискового пространства

- Мониторинг утилизации памяти и вычислительной мощности сервера

- Анализ журнала ошибок работы системы

- Анализ журналов изменений данных системы

Работы по профилактике необходимо выполнять на еженедельной основе с составлением внутреннего отчета о текущем состоянии системы и перечнем выполненных работ по профилактике.

- Порядок проведения профилактических работ для сервера СУБД

Профилактические работы с сервером СУБД выполняются ответственной за эксплуатацию Комплекса службой и включают следующий набор работ:

- Регламентная перезагрузка сервера

- Мониторинг доступного дискового пространства

- Мониторинг утилизации памяти и вычислительной мощности сервера

- Анализ журнала ошибок работы системы

- Анализ журналов изменений данных системы

Работы по профилактике необходимо выполнять на еженедельной основе с составлением внутреннего отчета о текущем состоянии системы и перечнем выполненных работ по профилактике.

- Рекомендации по обеспечению отказоустойчивой инфраструктуры для системы

Отказоустойчивость системы может быть обеспечена за счет внедрения резервных серверов Комлекса для обеспечения холодной и горячей замены сервера. В качестве рекомендации по обеспечению отказоустойчивости при росте нагрузки - использовать для автоматического масштабирования такие программные комплексы как Kubernetes

Безопасность вычислительной инфраструктуры обеспечивается средствами сервис-провайдера, на территории которого размещена вычислительная инфраструктура.

Серверы Комплекса должны быть размещены в закрытых помещениях с обеспечением автоматического разграничения доступа и видеонаблюдением.

Должно быть обеспечено резервирование коммуникационных каналов с сетью Интернет, обеспечивающее стабильную доступность сервисов независимо от проблем с каналами передачи данных у только лишь у одного провайдера доступа в Интернет.

Не предполагается применение в инфраструктуре удостоверяющих центров, аппаратных средств защиты серверов (помимо предусмотренных штатно у провайдера вычислительных ресурсов).

- Параметры качества функционирования Комплекса

Функционирование Комплекса должно обеспечиваться в круглосуточном режиме с допустимыми перерывами на ее обслуживание или восстановление работоспособности при сбоях не более 44 часов в год при среднем времени одного перерыва не более 4 часов.

Функционирование каналов передачи данных между сегментами интегрированной системы должно обеспечиваться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 (366) дней в году. При этом должен обеспечиваться коэффициент доступности каналов передачи данных не ниже 0,995.

Время восстановления работоспособности каналов передачи данных не должно превышать 4 часов. Общее время недоступности канала – не более 0,85 процента календарного месяца. Недоступность канала в связи с профилактическими работами – не более 0,3 процента календарного месяца. Пропускная способность каналов передачи данных между сегментами интегрированной системы – не менее 50 Мбит/с.

- Перечень принятых сокращений

Раздел определяет примененные в инструкции термины и сокращения с приведением их краткого описания (Расшифровка). Применяемые в Техническом задании термины и сокращения приведены в таблице 7.1

Таблица 7.1 Термины и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| Комплекс | Программного комплекс удаленного мониторинга и контроля за работой медицинского оборудования |
| Протокол | Набор команд и структура данных, передаваемых между участниками Комплекса |
| REST | (от англ. Representational State Transfer) - «передача репрезентативного состояния» или «передача „самоописываемого“ состояния» |
| API | (англ. Application Programming Interface[1]) - описание способов взаимодействия одной компьютерной программы с другими |
| JSON | (англ. JavaScript Object Notation) - текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript |
| Балансировщик | Программно-аппаратное средство для маршрутизации и организации потока запросов к обслуживающим эти запросы системам |
| Сервер | Отказоустойчивая ЭФМ увеличенной мощности, расположенная в защищенных помещениях |
| Виртуальный сервер | Логически выделенная мощностная (ресурсная) часть Сервера, предназначенная для выполнения определенных задач |
| НСД | Несанкционированный доступ к функциям или данным |
| HTTP | HyperText Transfer Protocol – протокол передачи данных. |
| HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure– расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование. Данные, передаваемые по протоколу HTTPS, «упаковываются» в криптографический протокол SSL или TLS, тем самым обеспечивается защита этих данных. |
| БД | База данных |
| ГОСТ | Государственный стандарт. |
| ЕСКД | Единая система конструкторской документации |
| ЕСПД | Единая система программной документации |
| ОС | Операционная система |
| Пользователь | Сотрудник КО, КНВШ или ЦО, эксплуатирующий портал для достижения целей по управлению олимпиадным движением и научно-исследовательской деятельности |
| РД | Руководящий документ |
| РФ | Российская Федерация |
| СУБД | Система управления базой данных |
| ЭВМ | Электронно-вычислительная машина |