Регламент работы службы технической поддержки

“Программный комплекс удаленного мониторинга и контроля за работой медицинского оборудования с предиктивным механизмом выявления наступления неисправностей”

Москва

2024

1. Введение	3

2. Характеристики программного обеспечения	4

3. Поддержка пользователей	5

3.1. Уровни поддержки пользователей	5

3.1.1. Первая линия поддержки пользователей	5

3.1.2. Вторая линия поддержки пользователей	6

3.1.3. Третья линия поддержки пользователей	7

4. Приоритеты обращений	7

5. Порядок приема обращений	8

6. Периодическая отчетность	13

7. Перечень сокращений	14

- Введение

Настоящий Регламент работы службы технической поддержки разработан с целью:

- определения порядка оказания поддержки пользователей Комплекса;

- определение порядка оказания технической поддержки Комплекса;

- определения порядка решения проблем в зависимости от их уровня сложности и влияния на работоспособность Комплекса.

В настоящем документе регламентируются действия при выполнении следующих мероприятий:

- Поддержка пользователей Комплекса (по телефону и электронной почте). Включает консультирование, прием и обработку обращений пользователей и запросов на изменение данных.

- Техническая поддержка. Включает выполнение предусмотренных настоящим Регламентом плановых и внеплановых мероприятий по обслуживанию Комплекса, восстановление ее работоспособности после сбоев и аварий, обновление версий программного обеспечения.

- Характеристики программного обеспечения

Программное обеспечение серверной стороны Комплекса включает

- Операционная система: Debian 12.

- Необходимое программное обеспечение:

- комплект разработчика приложений на языке PHP Laravel8;

- веб-сервер NGINX;

- СУБД PostgreSQL. Сервер баз данных может быть установлен на другом компьютере (это рекомендуемый режим для создания более производительных конфигураций).

- Поддержка пользователей

Поддержка пользователей включает следующие функции:

- приём и регистрация обращений пользователей по телефону и электронной почте;

- проведение консультаций по порядку использования Системы;

- информирование пользователей о результатах обработки их обращений.

  - Уровни поддержки пользователей

Служба технической поддержки Системы состоит из трех линий (уровней), требования к каждой линии приведены в пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. Уровень линии поддержки определяется в зависимости от компетенции (уровня знаний) специалиста технической поддержки, который будет оказывать помощь пользователям Системы.

    - Первая линия поддержки пользователей

Первая линия поддержки состоит из операторов центра обработки обращений (далее – ЦОО), в область ответственности которых входит:

- определение личности инициатора обращения и занесение информации об обращении в Журнал опытной эксплуатации (далее – Журнал);

- классификация обращений пользователей по следующим типам:

- консультация по вопросам работы в Системе;

- консультация по вопросам устранения проблем.

- консультирование пользователей по работе в Системе без методологической поддержки в объеме Руководства пользователя;

- консультирование пользователей по общим вопросам функционирования Системы в объеме информирования и часто задаваемых вопросов;

- диагностирование работоспособности Системы;

- контроль статуса работ по обращениям пользователей и информирование пользователей о статусе работ по обращениям;

- информирование пользователей о факте устранения причин обращения и закрытие обращений.

Специалист первой линии поддержки при диагностировании работоспособности Системы выполняет следующие операции:

- сбор сведений о проблеме, поступившей в техническую поддержку и требующей решения;

- обнаружение и определение места локализации неисправностей по полученным сведениям путем повторения сценария воспроизведения проблемы.

Диагностирование является частью процесса решения проблемы, поэтому срок проведения диагностирования определяется Приоритетами обращений. Описание сводных параметров Приоритетов указано в разделе 3.2 настоящего документа.

    - Вторая линия поддержки пользователей

Проблемы, не решаемые специалистом первой линии, передаются специалисту второй линии поддержки.

Вторая линия поддержки состоит из рабочих групп, включающих консультантов по внедрению, имеющих квалификацию, позволяющую оказывать поддержку пользователей Системы.

В компетенцию специалиста службы поддержки второй линии входят следующие вопросы:

- консультирование по организации бизнес-процессов;

- консультационная поддержка по действующим положениям федеральных и региональных нормативных правовых актов;

- пояснение функциональности Системы, если соответствующее описание отсутствует в Руководстве пользователя;

- помощь в поиске и устранении проблем в случае некорректной работы Системы;

- тестирование работоспособности Системы при необходимости.

Специалист второй линии поддержки при тестировании Системы выполняет следующие операции:

- планирование работ;

- проектирование тестов;

- выполнение тестирования;

- формирование баг/дефект репорта (документа, описывающего ситуацию или последовательность действий, приведшую к некорректной работе объекта тестирования, с указанием причин и ожидаемого результата).

Тестирование Системы являются частью процесса решения проблемы, поэтому срок проведения определяется Приоритетами обращений. Описание сводных параметров Приоритетов указано в разделе 3.2 настоящего документа.

    - Третья линия поддержки пользователей

Проблемы, не решаемые специалистом второй линии поддержки, передаются специалисту третьей линии поддержки пользователей.

Третья линия поддержки состоит из рабочих групп разработчиков программного обеспечения. Специалисты третьей линии поддержки должны обеспечивать разрешение вопросов в случае выявления ошибок и/или недоработок в программном обеспечении, препятствующих использованию Системы.

В компетенцию специалиста службы поддержки на третьей линии входят следующие вопросы:

- восстановление работоспособности системы при авариях;

- устранение дефектов в работе Системы;

- резервное копирование данных Системы;

- мониторинг работоспособности Системы;

- обновление Системы.

- Приоритеты обращений

Приоритет определяет очередность решения проблемы, а также срок, за который данная проблема должна быть решена.

Приоритет обращения определяется исходя из следующих данных, представленных в Таблице 1.

Таблица 1 – Критерии определения приоритета обращений

| Приоритет | Степень важности | Описание, пример |
| --- | --- | --- |
| 1 | Критичная | Обращение об ошибке или ином событии, которое останавливает критически важные бизнес-процессы, обходной путь невозможен. Например, полная недоступность Системы. |
| 2 | Высокая | Обращение об ошибке или ином событии, которое замедляет критически важные бизнес-процессы и обходной путь невозможен. |
| 3 | Средняя | Обращение об ошибке или ином событии, которое замедляет критически важные бизнес-процессы и обходной путь возможен. |
| 4 | Низкая | Обращение об ошибке или ином событии, которое некоторым незначительным образом влияет на бизнес-процессы, а также обращение за консультацией по существующей в Системе функциональности. Приоритет всегда используется для запросов на изменение. |

При выполнении работ по поддержке пользователей должны соблюдаться сроки, указанные в Таблице 2.

Таблица 2 – Время обработки обращений пользователей

| Приоритет заявки | Время реакции | Первая линия | Вторая линия | Третья линия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (самый высокий приоритет) | 20 минут | 2 часа | 4 часа | 2 суток |
| 2 | 40 минут | 4 часа | 8 часов | 4 суток |
| 3 | 1 час | 1 рабочий день | 2 рабочих дня | от 4 до 8 рабочих дней |
| 4 (самый низкий приоритет) | 1 час 20 минут | 2 рабочих дня | 4 рабочих дня | от 8 до 15 рабочих дней |

Отклонение от перечисленных сроков проведения работ всех приоритетов допускается не более чем для 1% случаев, за исключением случаев массового выхода из строя программного обеспечения под воздействием внешних факторов или форс-мажорных обстоятельств.

- Порядок приема обращений

Прием и обработка операторами ЦОО телефонных звонков осуществляется по единому многоканальному телефону службы технической поддержки не менее, чем от 5 пользователей одновременно, и по электронной почте по следующим вопросам:

- прием и регистрация обращений;

- проведение консультаций по порядку использования Системы;

- информирование пользователей о результатах обработки их обращений.

Приём обращений и запросов по телефону службы технической поддержки осуществляется ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Приём обращений и запросов по электронной почте службы технической поддержки осуществляются круглосуточно в режиме 24х7, в течение срока действия Контракта без праздников и выходных.

Регистрация и последующая обработка обращений и запросов по электронной почте службы технической поддержки осуществляется ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Техническая поддержка осуществляет обязательную регистрацию и учет всех обращений и заявок, поступивших в Техническую поддержку от пользователей Системы.

Для этого Техподдержка ведет, поддерживает в актуальном состоянии.

Журнал является единым документом для учета обращений в службу технической поддержки.

Обратная связь с пользователями, обратившимся в службу технической поддержки, осуществляется звонком на его телефон или отправкой письма на его электронный адрес.

При регистрации обращения Пользователя обязательно должны указываться:

- номер обращения;

- дата и время обращения;

- способ обращения;

- ФИО обратившегося за поддержкой;

- должность обратившегося за поддержкой;

- номер телефона для обратной связи;

- адрес электронной почты для обратной связи;

- тема обращения;

- краткое содержание обращения.

При выполнении работ по поддержке пользователей Техническая поддержка должна вести Базу знаний.

При поступлении однотипных обращений пользователей в количестве, превышающем 10 штук, Техническая поддержка переводит их в категорию типовых, разработав и разместив в Базе знаний подробное описание решения вопроса.

Поддержка пользователей производится в следующей последовательности:

- Специалист службы поддержки первой линии:

- фиксирует в Журнале факт обращения, данные о пользователе, контакты для обратной связи;

- фиксирует суть проблемы;

- определяет тип и Приоритет проблемы для продолжения дальнейшей работы;

- В случае если проблема имеет решение, описанное в Базе знаний, и не требует внесения изменений в данные или конфигурацию Системы, специалист первой линии поддержки информирует Пользователя о способе решения проблемы и фиксирует факт оказания услуги.

- В случае если проблема не имеет типового решения или требует внесения изменений в данные или конфигурацию Системы, решение проблемы переводится на вторую линию поддержки. В зависимости от типа проблемы возможно назначение ответственного исполнителя, постановка проблемы в очередь обработки, информирование пользователя об идентификаторе зарегистрированного обращения в Журнале, сроках его обработки, завершение соединения с Пользователем, либо переключение звонка на специалиста службы поддержки третьей линии.

- К решению проблемы, находящейся в очереди обращений, ответственный специалист второй или третьей линии поддержки должен приступить в сроки, соответствующие Приоритету проблемы с учетом общего норматива для обработки обращений, но не позднее 3 рабочих часов с момента регистрации обращения. Этот факт должен быть зафиксирован в Журнале.

- Предложенное специалистом службы поддержки решение проблемы и сроки его реализации должны быть зафиксированы в Журнале, а Пользователь, обратившийся с проблемой, должен быть уведомлен об этом факте по указанным при регистрации обращения контактным данным.

- При необходимости, для решения очередной проблемы, специалист второй линии поддержки может связаться с Пользователем для уточнения условий обнаружения проблемы или для получения дополнительных сведений.

- В случае обнаружения дефекта в работе Системы (признаком дефекта является не соответствующая Руководству пользователя работа Системы), специалист второй линии поддержки фиксирует признаки дефекта и передает обработку проблемы на третью линию.

- Для передачи обращения на третью линию поддержки должны быть зафиксированы причины передачи проблемы специалистам третьей линии поддержки. Пользователь, обратившийся с проблемой, должен быть информирован о продлении сроков устранения проблемы по объективным причинам.

- Специалисты третьей линии поддержки должны приступить к разрешению очередной назначенной проблемы не позднее 1 рабочего дня с момента регистрации обращения, при этом должна быть соблюдена следующая последовательность действий:

- зафиксирован факт начала обработки обращения;

- проанализированы причины и признаки возникновения проблемы;

- назначены ответственные лица;

- определены сроки решения проблемы на третьей линии;

- при обнаружении аварий при работе в Системе:

- проведен анализ причины аварии;

- выработаны решения по восстановлению работоспособности Системы;

- проведены необходимые мероприятия для восстановления работоспособности Системы;

- пользователь уведомлен о решении проблемы.

- при обнаружении дефекта в работе Системы:

- подтвержден факт обнаружения дефекта;

- сформулирована постановка задачи по устранению дефекта;

- определены предварительные сроки устранения дефекта;

- реализован комплекс необходимых мероприятий по устранению дефекта;

- инициирована процедура обновления Системы. Процесс обновления Системы описан в п. 5 Регламента.

- В случае выпуска экстренных обновлений, специалист третьей линии поддержки инициирует процедуру обновления Системы в рамках услуги технической поддержки Системы.

- При решении проблем, с которыми обращаются Пользователи, специалисты технической поддержки должны использовать для сокращения времени решения проблем внутреннюю Базу знаний обработки обращений.

Специалист службы технической поддержки Системы не сможет помочь в решении проблемы, указанной в обращении, в случае если:

- невозможно идентифицировать пользователя (пользователь не указывает в обращении или отказывается сообщить специалисту сведения, необходимые для его идентификации и осуществления обратной связи);

- невозможно повторить описанную проблему;

- пользователь не может предоставить достаточно информации для решения проблемы;

- пользователь выполняет действия в нарушение технических требований по использованию программного продукта;

- вопрос выходит за рамки технической поддержки;

- вопрос задан некорректно или обсуждение вопроса проводится неконструктивно, и решение проблемы затягивается из-за несвоевременного предоставления информации по обращению.

Уровень обслуживания, определенный данным Регламентом, не гарантируется в случае, когда неработоспособность Системы была прямо или косвенно вызвана:

- причинами, находящимися за пределами разумного контроля Технической поддержки, включая, но не ограничиваясь: войны, вооруженные конфликты, терроризм, пожар, наводнение, эпидемии, недоступность или нарушение функционирования телекоммуникационных сетей и оборудования третьих лиц, нарушения работы транспорта, сетевые атаки или несанкционированный доступ, сбои программного обеспечения, разработанного третьими лицами, невозможность получения расходных материалов, электроэнергии и других необходимых для обеспечения работоспособности Системы  ресурсов;

- неработоспособностью телекоммуникационных сетей;

- ликвидацией аварийных ситуаций, которые вызваны обстоятельствами непреодолимой силы;

- действиями уполномоченных им лиц, включая несанкционированное изменение Системы;

- отказами программного обеспечения и коммуникационного оборудования;

- Периодическая отчетность

По окончании этапа проведения опытной эксплуатации техническая поддержка предоставляет Отчет о проведении опытной эксплуатации (включая Журнал опытной эксплуатации и Базу знаний).

- Перечень сокращений

Раздел определяет примененные в инструкции термины и сокращения с приведением их краткого описания (Расшифровка). Применяемые в Техническом задании термины и сокращения приведены в таблице 6.1

Таблица 6.1 Термины и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| Комплекс | Программный комплекс удаленного мониторинга и контроля за работой медицинского оборудования с предиктивным механизмом выявления наступления неисправностей |
| Протокол | Набор команд и структура данных, передаваемых между участниками Комплекса |
| REST | (от англ. Representational State Transfer) - «передача репрезентативного состояния» или «передача „самоописываемого“ состояния» |
| API | (англ. Application Programming Interface[1]) - описание способов взаимодействия одной компьютерной программы с другими |
| JSON | (англ. JavaScript Object Notation) - текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript |
| Балансировщик | Программно-аппаратное средство для маршрутизации и организации потока запросов к обслуживающим эти запросы системам |
| Сервер | Отказоустойчивая ЭФМ увеличенной мощности, расположенная в защищенных помещениях |
| Виртуальный сервер | Логически выделенная мощностная (ресурсная) часть Сервера, предназначенная для выполнения определенных задач |
| НСД | Несанкционированный доступ к функциям или данным |
| HTTP | HyperText Transfer Protocol – протокол передачи данных. |
| HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure– расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование. Данные, передаваемые по протоколу HTTPS, «упаковываются» в криптографический протокол SSL или TLS, тем самым обеспечивается защита этих данных. |
| БД | База данных |
| ГОСТ | Государственный стандарт. |
| ЕСКД | Единая система конструкторской документации |
| ЕСПД | Единая система программной документации |
| ОС | Операционная система |
| Пользователь | Сотрудник КО, КНВШ или ЦО, эксплуатирующий портал для достижения целей по управлению олимпиадным движением и научно-исследовательской деятельности |
| РД | Руководящий документ |
| РФ | Российская Федерация |
| СУБД | Система управления базой данных |
| ЭВМ | Электронно-вычислительная машина |